Znak sprawy: IRFZ.271.130000.2.2025

##### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Dostawa urządzeń w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej

na lata 2025–2026”

CZĘŚĆ 6: Dostawa nagrzewnic w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nagrzewnic - w ilości 4 szt., w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (OLiOC) na lata 2025–2026.

Nagrzewnica, będąca przedmiotem dostawy, musi być fabrycznie nowa, nieużywana, rok produkcji 2024 lub 2025.

CPV: 39721300-5 – Ogrzewacze powietrza lub powietrza inne niż elektryczne

Wymagania dotyczące dostawy przewidzianej przedmiotowym postępowaniem

NAGRZEWNICA

Fabrycznie nowa, przenośna nagrzewnica przeznaczona do używania w pomieszczeniach zamkniętych, kompletna, gotowa do pracy.

Wymagania ogólne:

- sprzęt fabrycznie nowy, wolny od wad.

- oznaczenie CE i deklaracja zgodności 
z obowiązującymi normami.

- instrukcja obsługi w języku polskim.

- karta gwarancyjna.

Minimalne wymagania techniczne:

Parametry pracy

- moc grzewcza – min 37kW

- wydajność nadmuchu – min. 800m3/h

- paliwo - olej napędowy lub nafta

- zużycie paliwa: 3,8 l/h

- pojemność zbiornika paliwa – min. 38 l

- czas pracy na pełnym zbiorniku – min. 10 godzin

- moc silnika wentylatora – do 300W

- wbudowany termostat

- elektroniczny wyświetlacz

- czujnik płomienia, czujnik przegrania, czujnik przepływu powietrza

Wymiary: min 702x514x935 mm

Waga min 24,9 kg

Zasilanie

- napięcie zasilania: 230 V / 1-fazowe / 50 Hz.

Wyposażenie i funkcje

- zewnętrzny wskaźnik poziomu paliwa,

- sterownik kontroli płomienia

- termostat przegrzania zapewniający bezpieczeństwo użytkowania, zabezpieczenie przed przegrzaniem

- umieszczona na wózku lub posiadający zamontowane koła umożliwiające szybkie i sprawne przemieszczenie nagrzewnicy,

termostat ze wskaźnikiem temperatury otoczenia 
i temperatury zadanej

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski

Gwarancja oraz rękojmia - min. 24 miesiące

……….....................................................................

(pieczęć i czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika)

…………………………………………..

(miejscowość i data)