Załącznik Nr 1

do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Komarów-Osada.

1. W zakres robót wchodzi wykonanie altany w w miejscowości Komarów-Osada, gmina Komarów-Osada na działce nr ewidencyjny 720 zgodnie z rysunkami oraz przedmiarem, w tym:

1. Wykonanie altany drewnianej z dachem o konstrukcji drewnianej pokrytym blachą dachówkową o wymiarach w rzucie 5,00x5,00m

2. Wykonanie podłogi i opaski przy altanie z kostki betonowej - 40,5m2

3. Wykonanie ścieżki z kamienia łupkowego o grub. 4-6 cm

4. Nasadzenia – CIS HILLII - 26szt

5. Montaż 2 betonowych koszy na śmieci

2. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (KOD CPV):

45000000-7 – roboty budowlane

45211320-8 - roboty budowlane w zakresie altan

3. Istotne warunki umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy są określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia.

4. Szczegółowy zakres robót do wykonania przez Wykonawcę, określa Dokumentacja projektowa i Przedmiar robót, stanowiące Załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego.

5. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, narzędzi i urządzeń.

7. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie maksymalnie 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

8. Gwarancja: okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji powinien wynosić nie mniej niż 24 miesiące

9. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia jest Pan Wojciech Łoś i Marek Kraczek -  Referat Gospodarczy, Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, tel. 84 638 86 50, e-mail: poczta@komarow.pl